## Slide 1
Projet PROSPEN 2 2017 - 2020
Quelle contribution des gaz renouvelables à la décarbonation des systèmes énergétiques?
Gabin MANTULET,
Adrien BIDAUD, Silvana MIMA

## Slide 2
Séminaire doctorants 2A - LPSC
Contexte de la thèse
  La transition énergétique
  L’importance du gaz renouvelable
Méthodologie
  Structure du travail
  Outils utilisés
Travaux réalisés
  Le parc électrique français
  Les bioénergies

## Slide 3
Membre de l’équipe « physique des réacteurs »
Activité de prospective énergétique : analyse de la pénétration de différentes technologies de l’énergie dans le futur
  Gestion des matières nucléaires et taux et rythme de déploiement des GEN3 (EPR) - GEN4 - ADS
  Modèle de fonctionnement des centrales nucléaires dans le futur (base / semi-base / suivi de charge?) au sein du mix énergétique
  Besoin d’une analyse détaillée de ce mix et de l’environnement autour des centrales nucléaires
Collaboration avec la laboratoire d’économie de Grenoble et de l’équipe des économistes de l’énergie (GAEL – axe énergie)
0 – Contexte de la thèse : le projet à l’intérieur du LPSC
Notes: Questions de scénarios nucléaire et de scénario énergétique

## Slide 4
Modèle de développement humain basé sur les énergies fossiles depuis 1850 (1ère – 2ème – 3ème révolution industrielle)
  Croissance, hausse de la consommation et développement des populations …
  … mais énorme impact sur l’environnement de notre planète
Tout ceci catalysé par
  Une forte augmentation attendue pour la population au XXIème siècle
  Un besoin de ressources toujours plus important avec la croissance des pays actuellement en développement
 Conséquence : changement climatique
I – Contexte de la thèse : la transition énergétique
Notes: Des contraintes très fortes liées aux énergies fossiles en 2050 Les énergies fossiles représentent plus de 80 % de la consommation actuelle mondiale en énergie primaire Les deux domaines les plus consommateurs en énergie fossile : l’habitat (à 44%) et les transports (à 32%) Demande croissante en produits pétroliers et gaziers : + 25% entre 2002 et 2010, alors que les ressources les plus accessibles se raréfient et qu’il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre
Très importante augmentation des gaz à effet de serre depuis la révolution industrielle(milieu 19ème) Augmentation des émissions de CO2 de plus de 50% entre 1990 et 2012 (courbe historique =courbe rouge) Corrélée à une augmentation de la température de la surface de la Terre Prévisions d’évolution des émissions globales de CO2 Prévisions d’évolution de la température au 21ème siècle Source LSCE -compilation de scénarios du GIEC

## Slide 5
Nouveaux modèles de développement
  Modèle de développement humain basé sur les énergies fossiles sur des énergies décarbonnées
    Solaire
    Eolien
    Hydraulique
    Biomasse
    Nucléaire ?
  Encouragés par les politiques climatiques et le consensus international par rapport au changement climatique
    Travaux du GIEC : reconnaissance presque unanime de l’origine anthropique du réchauffement climatique
    COP21 - Accords de Paris 2015
Mais il existe des problèmes
  D’intermittence : énergie solaire/nuit – éoliennes/anticyclones
  De coûts et rendements encore moins compétitifs que les fossiles actuellement
  Concentration/densité/transportabilité de l’énergie
  De pollution (mines et approvisionnement en matériaux, déchets nucléaires, recyclage des batteries, etc.)
I – Contexte de la thèse : la transition énergétique
Notes: Réduire les émissions de gaz à effet de serre globale Minimisation de la dépendance aux EF
Renforcer l’efficacité énergétique importations
Augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique
Efficacité/Sobriété énergétique en synergie avec l’énergie nucléaire et énergies renouvelables
Electricité flexible dans le bâtiment chaleur,
Biocarburants dans les transports
Energie nucléaire : base électrique

## Slide 6
Dans ce changement, le gaz est vu comme une énergie de transition …
  Qui rejette moins de CO2 que le charbon ou le pétrole …
  … tout en permettant les mêmes usages (production d’électricité, de chaleur, utilisé pour la mobilité) …
  … avec la même flexibilité (ressource stockable, utilisable quand nous le souhaitons) à coût raisonnable (ressource peu chère, réseau déjà existant)
… mais
  rejette néanmoins du CO2
  nécessite des procédés d’extraction/transport polluants et coûteux pour le gaz fossile (exemple : nouveau gisement gaz de schiste)
 Importance de la substitution au gaz naturel du verdissement du gaz pour atteindre les objectifs climatiques (<2°C)
I – Contexte de la thèse : l’importance du gaz renouvelable
Filières | Émissions directes + ACV (gCO2eq/kWh électrique)
Nucléaire | 66
Charbon | 960 à 1050 (+100%)
Fioul | 778 (+27% à 75%)
Gaz | 443 à 611
Hydraulique retenue | 10
Photovoltaïque | 32
Éolienne | 9
Géothermie | 38
Biomasse | 14 à 31
Solaire thermique | 13
Biogaz | 11

## Slide 7
Gaz
Électricité
Chaleur
Mobilité
Gaz fossile
Biomasse
Électricité
Ressource
Vecteur
Usage
Le gaz vu comme LA ressource flexible pour produire de l’électricité?
Le gaz vert, maillon essentiel de décarbonation du bâtiment et du transport ?
La biomasse, principale substitution pour verdir le gaz?
Gaz potentiellement renouvelable
Le réseau de gaz vu comme un stockage d’électricité?
II – Méthodologie : structure du travail

## Slide 8
Gas Grid
Power to Gas
Power Grid (electricity)
Biomass
Methanisation
Gasification
H2 - CH4
Syngas
BioCH4
Biogas
BioCH4
Natural Gas
  Participation au colloque : 2nd AIEE (Associazione Italiana Economisti dell'Energia) ENERGY SYMPOSIUM Current and Future Challenges to Energy Security - 2- 4 November 2017, Rome - LUMSA University
  « The role of gasification and methanisation in decarbonisation strategies »
II – Méthodologie : structure du travail

## Slide 9
POLES, un modèle de prospective énergétique de long terme
Prospective Outlook Long-term Energy Supply
Modèle Bottom Up
Allocation des ressources par courbe de prix croissant (préséance économique)
Source: Enerdata, POLES model, a world energy model
II – Méthodologie : les outils

## Slide 10
Optimisation sous contraintes du coût total européen d’opération
Etudes de sensibilité pour intégrer la variabilité des EnRi
  Politiques climatiques ou non
  Avec/sans stockage
  Avec/sans Carbon Capture and Storage (CCS)
Couplage possible avec POLES
EUCAD, un modèle d’allocation horaire des moyens de production d’électricité
European Unit Commitment And Dispatch
II – Méthodologie : les outils
Chart: EUCAD - scénario RTE AMPERE – 02/01/2030
NewNuclear | 1.32 | 1.0371 | 0.95912 | 0.89726 | 1.0012 | 1.32 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65
Nuclear | 33.8495 | 31.1784 | 31.0754 | 29.3277 | 29.2747 | 32.0118 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19496 | 1.6538 | 3.5092 | 5.1429 | 5.3849 | 5.7277 | 4.3832 | 2.4538 | 0.23529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GasTurbine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GasCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.758 | 8.9247 | 9.5 | 9.5 | 8.6708 | 7.7852 | 6.5069 | 6.9467 | 9.4975 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.9247 | 5.758 | 0
Biomass | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.49852 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.624
BiomassOther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HydroRunOf | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852
HydroLake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7756e-08 | 1.0623 | 1.4103 | 0.96915 | 0.97724 | 0.535 | 8.7114e-08 | 1.0758e-07 | 5.1015e-08 | 4.0418e-08 | 0.58239 | 4.4248 | 7.6339 | 7.5836 | 6.909 | 3.5037 | 3.2902 | 6.3133
HydroPumping
GasThermal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DemandResponse
Chart: EUCAD - scénario RTE AMPERE² - 02/01/2030
Nuclear | 5.2117 | 2.1467 | 1.0409 | 0.86863 | 2.5265 | 6.1435 | 10.4695 | 15.8946 | 19.5906 | 21.5573 | 21.7949 | 20.3033 | 17.0825 | 15.8209 | 16.5185 | 19.1754 | 23.7915 | 27.3762 | 29.2318 | 29.3581 | 27.7553 | 24.4233 | 19.3621 | 12.5717
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38992 | 3.3076 | 7.0185 | 10.2857 | 10.7697 | 11.4555 | 8.7664 | 4.9076 | 0.47059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NewNuclear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GasTurbine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GasCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biomass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BiomassOther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HydroRunOf | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852
HydroLake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71584 | 3.2818 | 3.294 | 1.9718 | 0.25912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4508 | 6.9342 | 7.3719 | 5.8598 | 2.3715 | 2.7939 | 6.8903
HydroPumping
DemandResponse
Wind | 62.0651 | 57.8127 | 53.8025 | 50.4775 | 48.8066 | 46.0747 | 47.9377 | 48.6562 | 47.9461 | 48.297 | 49.1073 | 51.1625 | 54.6714 | 56.7182 | 55.0724 | 52.14 | 47.5701 | 47.2777 | 46.8767 | 46.5175 | 49.0906 | 52.5661 | 54.2787 | 56.1251
nucléaire
éolien
hydro
gaz
PV

## Slide 11
Plus-value
  Interaction très récente entre modèle d’optimisation court-terme (CT) et long-terme (LT)
  Possibilité de voir plusieurs horizons de temps : évolution long – terme de la pénétration du gaz/gaz renouvelable // utilisation horaire de la ressource
  Interaction entre ces 2 pas de temps et lien offre/demande
POLES+EUCAD, un nouveau couplage
II – Méthodologie : les outils
Chart: Puissance installée gazéification et méthanisation
| France | USA | China | Brazil | France | USA | China | Brazil | France | USA | China | Brazil | France | USA | China | Brazil | France | USA | China | Brazil | Baseline |  | <2°scenario | Baseline |  | <2°scenario | 2015 |  | 2050 |  | 2100
Gasification | 0.00081529 | 3.9546 | 5.0774 | 13.6423 | 10.2827
Methanisation | 13.324 | 14.5373 | 36.3011 | 8.9766 | 59.962
Gasification+CCS | 1e-07 | 9.7197 | 0 | 20.3533
Gas | 0.05094 | 33.1519 | 15.9918 | 72.8631 | 22.1538
Metha | 0.95295 | 15.6739 | 18.4828 | 38.8558 | 38.3084
Gas+CCS | 1e-07 | 78.4726 | 0 | 302.3938
Gas | 0.016648 | 2.2522 | 0.9682 | 5.6501 | 1.7651
Metha | 1.4787 | 0 | 1.7289 | 0 | 1.5001 | 3.3222 | 0 | 0.33676
Gas+CCS | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1.2896 | 0 | 0 | 7.506
Gas | 1.1765e-07 | 17.2591 | 19.7604 | 47.3759 | 36.8076
Metha | 12.0323 | 14.3852 | 25.8617 | 53.8532 | 60.0001
Gas+CCS | 1e-07 | 0 | 59.2598 | 0 | 197.9847
Chart: EUCAD – scénario RTE HERTZ – 2030
Nuclear | 30 | 30 | 29.7207 | 28.0542 | 28.0003 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
NewNuclear | 1.65 | 1.5633 | 1.4349 | 1.32 | 1.3836 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14622 | 1.2403 | 2.6319 | 3.8571 | 4.0387 | 4.2958 | 3.2874 | 1.8403 | 0.17647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GasTurbine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GasCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9746 | 8.8007 | 11.4785 | 13.0077 | 13.3886 | 12.6209 | 12.0079 | 10.8345 | 10.8728 | 13.5132 | 15.028 | 15.3945 | 14.6125 | 12.682 | 9.6031 | 5.3758 | 0
HydroRunOf | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852 | 4.9852
HydroLake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44828 | 1.6641 | 1.2217 | 0.66987 | 0.23328 | 0 | 1.0511e-08 | 0 | 0 | 0.0012354 | 2.1214 | 5.9248 | 6.945 | 6.2878 | 5.4631 | 6.0937 | 8.1207
HydroPumping
DemandResponse
Wind | 23.5095 | 21.8987 | 20.3797 | 19.1203 | 18.4873 | 17.4525 | 18.1582 | 18.4304 | 18.1614 | 18.2943 | 18.6013 | 19.3797 | 20.7089 | 21.4842 | 20.8608 | 19.75 | 18.019 | 17.9082 | 17.7563 | 17.6203 | 18.5949 | 19.9114 | 20.5601 | 21.2595
WindOffshore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Curtail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notes: Les 2 graphiques présentés sont des sorties des 2 principales études menées durant cette 1ère année de thèse,

## Slide 12
2017
180 jours
177 jours
153 jours
222 jours
III – Travaux réalisés : le parc électrique français
Lien très étroit entre gaz et électricité
  La 1ère utilisation du gaz dans le monde est dédiée à la production d’électricité
  ¼ de la production électrique mondiale vient du gaz, tendance en hausse
Source : https://jancovici.com/transition-energetique/gaz/a-quoi-sert-le-gaz/
Gaz
Électricité
Chaleur
Mobilité
Gaz fossile
Biomasse
Électricité
Ressource
Vecteur
Usage
Notes: 9,3 milliards de m3 / jour
production mondiale moyenne en 2013

## Slide 13
2017
180 jours
177 jours
153 jours
222 jours
III – Travaux réalisés : le parc électrique français
Mode de fonctionnement d’une centrale à gaz (DK6 – 2016)
Fonctionnement en semi base : adapte sa production aux contraintes locales (back-up EnRi) et demande = consommation
Pas de lien clair entre production instantanée et prix
Étude de l’existant qui permet de calibrer EUCAD
Disponibilité des centrales
Coûts marginaux (d’opération, de rampes)
Gaz
Électricité
Chaleur
Mobilité
Gaz fossile
Biomasse
Électricité
Ressource
Vecteur
Usage

## Slide 14
Différentes tendances selon les pays et scénarios
  Plus de consommation de bioénergies dans les scénarios de politique climatique, avec une répartition différente selon les vecteurs
  Plus de valorisation électrique dans les pays du Nord et plus de biocarburant dans les pays du Sud
Chart: Quantities (Mtoe)
| France | USA | China | Brazil | France | USA | China | Brazil | France | USA | China | Brazil | France | USA | China | Brazil | France | USA | China | Brazil | Baseline |  | <2°scenario | Baseline |  | <2°scenario | 2015 |  | 2050 |  | 2100
Fuel | 28.5125 | 162.6555 | 135.2105 | 347.1664 | 158.5671
Heat | 44.1873 | 44.7553 | 85.594 | 33.0043 | 73.7831
Electricity | 9.0322 | 20.6409 | 44.417 | 24.6335 | 51.643
Fuel | 3.6489 | 107.2927 | 112.4268 | 217.0651 | 142.9971
Heat | 184.2935 | 145.8875 | 102.5864 | 179.2276 | 153.2657
Electricity | 2.5757 | 71.0386 | 170.3419 | 143.1061 | 415.7913
Fuel | 3.3929 | 15.4557 | 16.7727 | 19.2471 | 17.5025
Heat | 9.5326 | 13.813 | 17.9368 | 15.0225 | 16.2714
Electricity | 6.9562 | 20.1403 | 18.7161 | 20.7593 | 21.1955
Fuel | 49.5264 | 131.8144 | 144.2618 | 228.9799 | 121.917
Heat | 43.4938 | 112.503 | 178.3399 | 177.799 | 202.0267
Electricity | 20.2199 | 46.3786 | 155.0772 | 138.1371 | 394.1218
Usages des bioénergies
Entre 2 et 3% de la consommation primaire totale mondiale 2050
III – Travaux réalisés : usages des bioénergies
Gaz
Électricité
Chaleur
Mobilité
Gaz fossile
Biomasse
Électricité
Ressource
Vecteur
Usage

## Slide 15
Le déploiement des bioénergies couplées à la séquestration du carbone permet produire des « émissions négatives » à partir de 2060. La quantité de CO2 absorbée par l’usage des bioénergies s’élève jusqu’à 1/3 des émissions actuelles.
C’est un point clef dans la réussite ou non des objectifs climatiques
III – Travaux réalisés : effet des bioénergies sur les émissions de gaz à effet de serre

## Slide 16
Conclusions et perspectives
Quelle contribution des gaz renouvelables à la décarbonation des systèmes énergétiques?
Quels paramètres clés influencent le développement des technologies de « gaz vert »? …
… pour quelles utilisations des ressources et des technologies?
Quelles émissions de gaz à effet de serre (GES) avec quels taux de pénétration de gaz vert dans les réseaux?
Gaz
Électricité
Chaleur
Mobilité
Gaz fossile
Biomasse
Électricité
Ressource
Vecteur
Usage

## Slide 17: Merci de votre attention Des questions?
Projet PROSPEN 2 2017 - 2020
Gabin MANTULET, PhD, LPSC – CNRS, Laboratoire de Physique Subatomique & Cosmologie (LPSC) 53 Avenue des Martyrs, 38000 Grenoble
Tél: +33 (0) 6 18 13 03 72, Email: gabin.mantulet@univ-grenoble-alpes.fr
Adrien BIDAUD, chercheur Grenoble INP, LPSC – CNRS, Laboratoire de Physique Subatomique & Cosmologie (LPSC)
Tél : +33 (0)4 76 28 40 45, Email: Adrien.Bidaud@lpsc.in2p3.fr
Silvana MIMA, chercheur CNRS, GAEL – CNRS, UPMF - BP 47 - 38040 Grenoble
Tél : +33 (0)4 56 52 85 89, Email : silvana.mima@univ-grenoble-alpes.fr

## Slide 18
Quelle contribution des gaz renouvelables à la décarbonation des systèmes énergétiques?
Introduction/éléments de bibliographie - 2017
Les bioénergies comme grande source de gaz? - 2017
Gaz et mobilité – 2018-2019
Synergies système gaz et système électrique – 2018-2019
Plan prévisionnel de la thèse

## Slide 19
Plan prévisionnel de la thèse
Intro
  Etat de l’art et bibliographie sur le sujet
    Rôle, quantification et temporalité des options de flexibilité dans le système énergétique
    Complémentarité/liens entre les options, compétition ou synergie?
    Choix du gaz comme option de flexibilité clef (back-up (G2P), DR, stockage)
  Fil rouge : la flexibilité apportée par le vecteur gaz dans le contexte de décarbonation du système énergétique
Source de biogaz : les bioénergies et technologies associées
  Ressource gaz : compétition biogaz / gaz naturel
  Potentiel de la biomasse : compétition biogaz avec les autres usages de la biomasse
  Compétition avec autres usages du biogaz biomasse (elec, chaleur, biofuel par ex)
Gaz et mobilité (à venir)
  Compétition avec électricité
  Mobilité gaz : H2 ou GNV?
  Lien avec biofuel (partie 2)
Gaz et électricité
  G2P (back-up gaz) ( étude IGNIS)
    moins CO2 que charbon
    rôle du CCS
    focus gaz vert (voir partie 4 – sources de gaz)
  Power to gas (H2 et CH4)
Notes: P2G : besoin pour 100% EnR élec
2) Usage élec
3) Usage mobilité
4) Source biomasse
Traitement : gaz le plus important pour la flexibilité ou la décarbonation?

## Slide 20
2017
180 jours
177 jours
153 jours
222 jours
  Scénarios ADEME :
    Mix électrique 100% EnR : le power to gas est un stockage nécessaire pour atteindre un système électrique 100% EnR
    Réseau de gaz 100% EnR : deuxième énergie de réseau la plus consommée et qui doit être décarbonné dans le cadre de la transition énergétique
  Scénarios Deep Decarbonisation Project : le gaz représente l’énergie de transition pour atteindre les objectifs climatiques en remplaçant les énergies fossiles plus carbonées (pétrole, charbon)
  Scénario NégaWatt 2011 : la réduction drastique de la consommation grâce aux efforts de sobriété et efficacité énergétique permet de diminuer la consommation totale de gaz et d’augmenter la part de gaz vert (221TWh gaz vert // 36TWh gaz conventionnel - 2050)
  Scénarios de l’AIE : le gaz est un vecteur d’indépendance énergétique pour bon nombre de pays grâce à un possible développement local du biogaz
Revue de littérature

## Slide 21
2017
180 jours
177 jours
153 jours
222 jours
Revue de littérature
  Scénarios ADEME : Réseau de gaz 100% EnR
  << Si ces résultats ambitieux [...] ils soulignent également l’enjeu d’utiliser au mieux les gisements de biomasse en optimisant l’équilibre entre les différents vecteurs énergétiques (chaleur, électricité ou gaz).
  Ceci confirme que pour rendre notre système énergétique plus durable, il est nécessaire de renforcer les interactions entre les vecteurs énergétiques et d’optimiser leurs synergies et ce à différentes échelles de territoires >>.
  << D’autres scénarios pourraient être envisagés avec des arbitrages différents sur les usages de la biomasse ou ceux du gaz d’ici à 2050.
  Pour exemple, ces scénarios pourront explorer la répartition optimale des vecteurs pour satisfaire la demande finale, ou explorer d’autres usages à plus haute valeur ajoutée, pour décarboner d’autres secteurs (industrie, transport, etc.) >>

## Slide 22
La flexibilité
Temps
Utilité
heure
seconde
jour
mois
année
semaine
microseconde
Temps
Utilité
heure
seconde
jour
mois
année
semaine
microseconde
Charbon (offre)
Solaire (offre fatale)
Véhicule électrique (demande souple)
Véhicule électrique (demande souple)
COMPLÉMENTARITÉ
COMPÉTITION
STEP (stockage souple)
Concurrence et complémentarités entre options de souplesses : exemple vecteur électrique
Marché de capacité
(Contrats An-1, utilisation J-1, réajustements An+1)
Marchés d’énergie (J-1, intraday)
Ajustement
Services réseau

## Slide 23
1) Scénarios
  Baseline : projection d’une tendance de “laisser-faire”
  <2°C scenario : permet d’atteindre les objectifs de reduction des émissions jusqu’à 900GtCO2 en 2100
  Avec ou sans CCS (technologies de capture et sequestration du carbone)
2) Scope
  Périmètre : monde et quelques régions: France, Chine, Brésil et USA
  Type de biomasse (1ère et 2ème generation de biomasse)
  Vecteur énergétique (électricité, chaleur, gaz et biocarburant)
  Technologies (gazéification et méthanisation)
3) Outils
    Modèle POLES
    Modélisation de la biomasse énergie
III – Travaux réalisés : étude bioénergies

## Slide 24
Chart: Installed power: gasification and methanisation technologies
| France | USA | China | Brazil | France | USA | China | Brazil | France | USA | China | Brazil | France | USA | China | Brazil | France | USA | China | Brazil | Baseline |  | <2°scenario | Baseline |  | <2°scenario | 2015 |  | 2050 |  | 2100
Gasification | 0.00081529 | 3.9546 | 5.0774 | 13.6423 | 10.2827
Methanisation | 13.324 | 14.5373 | 36.3011 | 8.9766 | 59.962
Gasification+CCS | 1e-07 | 9.7197 | 0 | 20.3533
Gas | 0.05094 | 33.1519 | 15.9918 | 72.8631 | 22.1538
Metha | 0.95295 | 15.6739 | 18.4828 | 38.8558 | 38.3084
Gas+CCS | 1e-07 | 78.4726 | 0 | 302.3938
Gas | 0.016648 | 2.2522 | 0.9682 | 5.6501 | 1.7651
Metha | 1.4787 | 0 | 1.7289 | 0 | 1.5001 | 3.3222 | 0 | 0.33676
Gas+CCS | 1e-07 | 0 | 0 | 0 | 1.2896 | 0 | 0 | 7.506
Gas | 1.1765e-07 | 17.2591 | 19.7604 | 47.3759 | 36.8076
Metha | 12.0323 | 14.3852 | 25.8617 | 53.8532 | 60.0001
Gas+CCS | 1e-07 | 0 | 59.2598 | 0 | 197.9847
Différents rythmes de déploiement des technologies : la méthanisation se développe avant la gazéification et rapide croissance pour la gazéification par la suite
L’importance du CCS qui permet, lorsqu’il est disponible, de permettre un fort développement de la gazéification dans les scénarios de contrainte climatique
Importance du CCS pour atteindre des émissions négatives dans la 2ème partie du siècle
III – Travaux réalisés : étude bioénergies

## Slide 25
VIII -Bibliographie
ADEME, Anne-Laure Dubilly, ARTELYS, Laurent Fournié, Alice Chiche, “Mix électrique 100% EnR en 2050 : quelles opportunités pour décarboner les systèmes gaz et chaleur ? “, 51p, sept 2017
Conseil Mondial de l’Énergie et Conseil Français de l’Énergie,” Les Scénarios Mondiaux de l’Énergie à l’horizon 2050 - Mise en musique des futurs de l’énergie », 2013
CRIQUI P, MENENTEAU P, MIMA S, “Emissions Constraints and Induced Technical Change in the Energy Sector: simulations with the POLES model”, February 2009, available online/
http://www.feem.it/userfiles/attach/200911914381252009.02.18_patrick_criqui_presentation.pdf
BELLEVRAT E, MENANTEAU P, “Energy technologies and depletable resource database - Biomass supply curves”, MENGTECH, CNRS GAEL, 2012
CHEN Q and LIU T, “biogas system in rural China: upgrading from decentralized to centralized?”, Department of Economic and technological Change, Center for development research (ZEF), University of Bonn, Germany, available online 11 May 2017 and consulted 8 September 2017
Commissariat général au développement durable, « Les énergies renouvelables en France en 2016 - Suivi de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables », sept 2017, 4 p. (Datalab essentiel n° 118), available online: http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/1023/energies-renouvelables-france-2016-suivi-directive-200928ce.html
GRTgaz – GRDF – TIGF – SPEGNN, « Perspectives gaz naturel et renouvelable », 2016, available online: http://www.grdf.fr/documents/10184/1291504/Perspectives-gaz-naturel-et-renouvelable.pdf/9ef0b81d-5873-469d-b2ac-2ba8d42370db
Enerdata, Global Energy Statistical Yearbook 2017, available online : https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-consumption-statistics.html
IEA, “How to guide for bioenergy, roadmap development and implementation”, 2017, available online: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/technology-roadmap-how2guide-for-bioenergy.html
IEA, “Energy Technology Perspectives 2017: Catalysing Energy Technology Transformations”, chapter 7: Delivering sustainable bioenergy, June 2017, 315-360 p., available online: https://www.iea.org/bookshop/758-Energy_Technology_Perspectives_2017
IEA, “World energy outlook 2016”, 2017
LAMBERT M, “Biogas: a significant contribution to decarbonizing gas markets?”, The Oxford institute for energy studies, June 2017, available online July 2017 and consulted 26 August 2017
LONG H an al.,”Biomass resources and their bioenergy potential estimation: A review”, College of Resources Science and Technology, Beijing Normal University, available online 25 June 2013 and consulted 15 June 2017.
OZTURKA M and al., “Biomass and bioenergy: An overview of the development potential in Turkey and Malaysia”, Center for environmental studies, EGE University, Izmir, Turkey, available online 27 May 2017 and consulted 8 June 2017.
SANSANIWAL S.K. and al, “recent advances in the development of biomass gasification technology: a comprehensive review”, Sardar Swaran Singh National institute of Renewable Energy, Kapurthala 144601, Punjab, India, available online 17 January 2017 and consulted 6 July 2017

## Slide 26
2017
2020
Aujourd'hui
avr.
juil.
oct.
2018
avr.
juil.
oct.
2019
avr.
juil.
oct.
2020
International conference particpation - AIEE Rome
11/03/2017
International conference participation - IAEE Groningen
06/11/2018
Début de la thèse
avr. 3, 2017
Comité de thèse #2
janv. 31, 2019
Comité de thèse #1
févr. 20, 2018
Fin de la thèse
ven., mars 27, 2020
180 jours
04/03/2017 - 09/29/2017
Etat de l'art du sujet
177 jours
Etude UCAD France 2012-2016-2030
09/05/2017 - 02/28/2018
153 jours
Etude parc électrique France
05/01/2017 - 09/30/2017
222 jours
09/04/2017 - 04/13/2018
Etude bioénergies + article associé
Déroulement prévisionnel de la thèse

## Slide 27
End use competition for biomass resource
II – Bioenergies

## Slide 28
II – Gasification
Source: Gasification process, Capucine DUPONT, « The main biomass to energy routes », CEA
Advantages | Drawbacks
Able to convert lignocellulosic biomass and solid recovered fuels: 2nd generation biomass | High costs for the resource
Recovery of local resources (local lignocellulosic resource such as wood residues) | Suitable only for medium to large scale applications
Various final products, including fuels that are mixable with conventional fossil fuels | Field not very organised yet. Still R&D issues
The bioenergy technology with the best energy index = energy in fuel / total fossil energy consumed | High competition with other use for 2nd generation of biomass such as direct heating and building timber.

## Slide 29
II – Methanisation
Advantages | Drawbacks
Robust and simple technology due to low temperature and pressure needed | Very low reaction rate (up to several weeks)
Recovery of local resources (wastes, agricultural by-products for farmers) | Not suitable for exclusive 2nd generation biomass valorization (lignocellulosic)
Suitable for wet biomass and liquids | Bacteria poisoning with some biomass
Production of CH4 for use in the existing pipeline | Severe gas cleaning mandatory for fuel application
Recovery for by-products (the digestate can be used as soil fertilizer) | 
Suitable for small scale units | 
Source: Methanisation process, Capucine DUPONT, « The main biomass to energy routes », CEA

## Slide 30
II – Power to gas
Advantages | Drawbacks
Valorization of electricity surplus produced by VRE | Yields to be improved
Large scale storage system | Yet expensive technology
Various valorization products, including electricity (gas to power), direct gas consumption, heat | Only at a early R&D step
CO2 valorization (Carbon Capture and Use) | 
Source: GRTgaz, projet Jupiter 1000, dec 2016
Electrolyser
Methanation
Injection into the gas grid
Electric power
CH4
CO2
CH4
or
mix H2 + CH4
hydrogen
CO2 Capture
H2

## Slide 31
2nd generation of biomass
Several biomass generations with different energetic valorization
Each bio-energy feedstock is represented by a maximum potential and a marginal cost curve
Information comes from specialist models: cost curves and potentials: GLOBIOM (default), Green-X, etc.
III – Methodology: biomass modelling in the POLES model
Gasification Methanisation
Notes:   1st : food potential: sugarcane, beetroot, corns, colza, maize, sunflower, palm, soya
   Biofuels 1st generation (biodiesel and bioethanol)
  2nd : lignocellulosic resource: forests, wastes, plants for energetic purpose
   Direct use as Heat valorisation
   Biofuels 2nd generation (Diesel Fisher-Tropsch and Ethanol)
   Electricity
   Gasification
   Methanisation
  3rd : algae  Only at a early step of R&D for all valorisation fields

## Slide 32
Différents types de trajectoires possibles pour différents pays, pour différents scénarios.
  ex : saturation du développement des technologies ou pas
Suivant les types, suivants les usages, suivant les vecteurs, différents paramètres clefs pour ces trajectoires
  ex : l’utilisation maximale des potentiels de ressources biomasse dans les régions à faible potentiel (Europe)
  ex : la vitesse de pénétration des technologies dépend des progrès technologiques et de leur compétitivité économique (retard de déploiement de la gazéification versus méthanisation)
Suivant les cas, complémentarités ou compétitions entre technologies et usages
  ex : développement électricité // biocarburants dans les pays du Nord ou du Sud
Suivant les cas, prépondérance de certains paramètres technico-économiques
  ex : le déploiement des technologies selon la maturité du CCS ou la valeur de la taxe carbone
III – Travaux réalisés : étude bioénergies

## Slide 33
2017
180 jours
177 jours
153 jours
222 jours
Mode de fonctionnement des centrales hydrauliques
Chart: Hydro, pompage et turbinage, solaire - 12/01/16
Hydraulique total | 8548 | 8538 | 7912 | 8094 | 7652 | 7767 | 7244 | 7625 | 8590 | 10202 | 10736 | 10947 | 9999 | 9619 | 8964 | 8262 | 8151 | 8270 | 9832 | 11990 | 14356 | 11219 | 8912 | 8454
Solaire | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 87 | 589 | 1243 | 1559 | 1739 | 1429 | 1270 | 723 | 147 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1
Turbinage STEP | 595 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 206 | 1418 | 1641 | 1718 | 954 | 580 | 482 | 0 | 0 | 152 | 1181 | 2215 | 3038 | 1572 | 311 | 0
Pompage STEP | -2391 | -2565 | -2518 | -2511 | -2628 | -2816 | -2806 | -274 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -165 | -327 | -721 | -721 | -6 | -5 | -5 | -5 | -1009 | -1855
Conso écart à la moyenne journalière | -2597 | -7407 | -8482 | -10564 | -12354 | -12042 | -8020 | -323 | 5381 | 5143 | 4940 | 4433 | 4970 | 4368 | 2886 | 1285 | 464 | 927 | 6345 | 10260 | 7452 | 2670 | -1167 | 1447
Chart: Fil de l'eau + éclusé
Chart: Lac
Importance de la flexibilité apportée par les STEP qui permettent un suivi de charge pour les pics de consommation journaliers et hebdomadaires
Flexibilité des centrales fil de l’eau + éclusé et lac qui connaissent des variations de production journalières importantes  Importance de moduler leur productible journalier
III – Travaux réalisés : le parc électrique français