## Slide 1
Encadré par : - Olivier ROSSETTO
- Fatah RARBI -
Présenté par : - Abderrahmane GHIMOUZ -
- 2019-
Séminaire Doctorant
Conception d'une chaîne de lecture CMOS intégrée pour détecteurs diamants poly cristallins en hadronthérapie

## Slide 2
ommaire
S
Contexte général
Objectifs de thèse
Circuits de mesure d’énergie
Concept ADC Sigma-Delta S-D
    Sur-échantillonnage et mise en forme du bruit
    Temps continu vs Temps discret
    Modèle proposé et ses propriétés
Simulations et résultats
Conclusions
Etapes suivantes

## Slide 3
ommaire
S
Contexte général
Objectifs de thèse
Circuits de mesure d’énergie
Concept ADC Sigma-Delta S-D
    Sur-échantillonnage et mise en forme du bruit
    Temps continu vs Temps discret
    Modèle proposé et ses propriétés
Simulations et résultats
Conclusions
Etapes suivantes

## Slide 4
Ontexte général
C
1

## Slide 5
ADC
DAC
TDC
Sortie
analogique
Sortie numérique
Préamplificateur
Buffer de sortie
Buffer de L’ADC
M bit de résolution
CDET
50Ω
discriminateurs
Slow CTRL
BIAS
Détecteur diamant
2
ontexte général
C

## Slide 6
ADC
DAC
TDC
Sortie
analogique
Sortie numérique
Préamplificateur
Buffer de sortie
Buffer de L’ADC
M bit de résolution
CDET
50Ω
discriminateurs
Slow CTRL
BIAS
Détecteur diamant
2
ontexte général
C

## Slide 7
ommaire
S
Contexte général
Objectifs de thèse
Circuits de mesure d’énergie
Concept ADC Sigma-Delta S-D
    Sur-échantillonnage et mise en forme du bruit
    Temps continu vs Temps discret
    Modèle proposé et ses propriétés
Simulations et résultats
Conclusions
Etapes suivantes

## Slide 8
bjectifs
O
3
Application de la méthodologie « Top-down » : La conception d’un outil de simulation rapide et flexible du fonctionnement de la chaine de mesure d’énergie
L'analyse des différents paramètres de chaque étage et leurs effets sur la résolution effective de l’ADC
L’exploitation de cette modélisation pour le dimensionnement des circuits (méthode EKV : Gm/Id)
La réalisation d’un ASIC et l’élaboration de différents tests de validations

## Slide 9
ommaire
S
Contexte général
Objectifs de thèse
Circuits de mesure d’énergie
Concept ADC Sigma-Delta S-D
    Sur-échantillonnage et mise en forme du bruit
    Temps continu vs Temps discret
    Modèle proposé et ses propriétés
Simulations et résultats
Conclusions
Etapes suivantes

## Slide 10
4
ircuit de mesure d’énergie
C
Système Classique
Energie
Préamp
Détecteur
Mise en forme analogique :
Shaper
ADC
Complexité de la partie analogique, Niveau de bruit élevé et consommation importante

## Slide 11
5
ircuit de mesure d’énergie
C
Autre système
Energie
Détecteur
ADC
Préamp
Mise en forme numérique

## Slide 12
ommaire
S
Contexte général
Objectifs de thèse
Circuits de mesure d’énergie
Concept ADC Sigma-Delta S-D
    Sur-échantillonnage et mise en forme du bruit
    Continu vs Discret
    Modèle proposé et ses propriétés
Simulations et résultats
Conclusions
Etapes suivantes

## Slide 13
OSR x fs
2
6
oncept ADC Sigma-Delta S-D
C
Le Sur-échantillonnage et mise en forme du bruit
OSR x fs
2
OSR x fs
fs
2
Filtre numérique
Bruit filtré
ADC
DIGITAL
FILTER
OSR x fs
Suréchantillonnage
+ Filtrage numérique
B
Freq (Hz)
Freq (Hz)
fs
2
fs
ADC
fs
A
Amp
Amp
fs
2
SD
MOD
DIGITAL
FILTER
Suréchantillonnage
+ Mise en forme du bruit
+ Filtrage numérique
C
Bruit filtré
OSR x fs
OSR x fs
Freq (Hz)
Amp

## Slide 14
7
oncept ADC Sigma-Delta S-D
C
Concept Générale
ADC
DAC
Amp
NTF
2eme Ordre
NTF
1er Ordre
Freq (Hz)

## Slide 15
oncept ADC Sigma-Delta S-D
C
Modèle proposé
8
Paramètre | Valeur
Bande passante | 
OSR | 
Ordre du filtre L | 
Nombre de bits du modulateur N | 
Fréquence d’échantillonnage | 
SQNR théorique | dB
Paramètre | Valeur
Bande passante | 
OSR | 
Ordre du filtre L | 
Nombre de bits du modulateur N | 
Fréquence d’échantillonnage | 
SQNR théorique | 

## Slide 16
oncept ADC Sigma-Delta S-D
C
Modèle proposé : CRFF 4ème degrés
Intégrateur 1
Intégrateur 2
Intégrateur 3
Intégrateur 4
9

## Slide 17
oncept ADC Sigma-Delta S-D
C
Modèle proposé : CRFF 4ème degrés
Intégrateur 1
Intégrateur 2
Intégrateur 3
Intégrateur 4
10

## Slide 18
oncept ADC Sigma-Delta S-D
C
Modèle proposé : CRFF 4ème degrés
Intégrateur 1
Intégrateur 2
Intégrateur 3
Intégrateur 4
11

## Slide 19
oncept ADC Sigma-Delta S-D
C
Modèle proposé : CRFF 4ème degrés
Intégrateur 1
Intégrateur 2
Intégrateur 3
Intégrateur 4
12

## Slide 20
ommaire
S
Contexte général
Objectifs de thèse
Circuits de mesure d’énergie
Concept ADC Sigma-Delta S-D
    Sur-échantillonnage et mise en forme du bruit
    Continu vs Discret
    Modèle proposé et ses propriétés
Simulations et résultats
Conclusions
Etapes suivantes

## Slide 21
imulations et résultats
S
13
Protocole de simulation
Insertion des paramètres : OSR, ENOB_m, Degré_m
Insertion des paramètres du signal d’entrée + la bande passante du modulateur
Synthèse NTF DT
Génération NTF CT
« Boucle de test »
- Modélisation des paramètres et optimisation
- Modélisation des dispersions (Monte-Carlo)
Calcul du SNR et ENOB théorique
Calcul des coefficients des boucles
Etude de stabilité (placement des pôles)
Calcul du SNR et ENOB Simulés
Schreier Toolbox
Ma contribution

## Slide 22
oncept ADC Sigma-Delta S-D
C
Modèle proposé : CRFF 4ème degrés
Intégrateur 1
Intégrateur 2
Intégrateur 3
Intégrateur 4
14

## Slide 23
imulations et résultats
S
Exemple de synthèse
15

## Slide 24
imulations et résultats
S
Exemple de synthèse
Paramètre | Valeur
Bande passante | 
OSR | 
Ordre du filtre | 
Nombre de bits du modulateur | 
Fréquence d’échantillonnage | 
SQNR théorique | dB
Paramètre | Valeur
Bande passante | 
OSR | 
Ordre du filtre | 
Nombre de bits du modulateur | 
Fréquence d’échantillonnage | 
SQNR théorique | 
16

## Slide 25
imulations et résultats
S
17
Exemple de synthèse

## Slide 26
imulations et résultats
S
Exemple de test de paramètres : Gain DC des amplis
18
OSR = 10
ENOB_m = 3 Degré_m = 4
Bande passante = 40 MHz
Fréquence d’entrée = 30 MHz
Amplitude d’entrée = 0.7 u
Synthèse NTF DT
Génération NTF CT
Variation des Gains DC des amplis
OSR = 10
ENOB_m = 3 Degré_m = 4
Bande passante = 40 MHz
Fréquence d’entrée = 30 MHz
Amplitude d’entrée = 0.7 u
Synthèse NTF DT
Génération NTF CT
Variation des Gains DC des amplis
SNR = 79 dB
ENOB = 12 bits
Calcul des coefficients des boucles
Etude de stabilité (placement des pôles)
Calcul du SNR et ENOB Simulés

## Slide 27
imulations et résultats
S
Exemple de test de paramètres : Gain DC des amplis
19

## Slide 28
imulations et résultats
S
Exemple de test de paramètres : Gain DC des amplis
20

## Slide 29
ommaire
S
Contexte général
Objectifs de thèse
Circuits de mesure d’énergie
Concept ADC Sigma-Delta S-D
    Sur-échantillonnage et mise en forme du bruit
    Continu vs Discret
    Modèle proposé et ses propriétés
Simulations et résultats
Conclusions
Etapes suivantes

## Slide 30
onclusions
C
21
Elaboration d’un modèle théorique de L’ADC qui répond au cahier des charges initial.
Réalisation d’un outil de simulation qui permet d’extraire les paramètres du design du circuit.

## Slide 31
ommaire
S
Contexte général
Objectifs de thèse
Circuits de mesure d’énergie
Concept ADC Sigma-Delta S-D
    Sur-échantillonnage et mise en forme du bruit
    Continu vs Discret
    Modèle proposé et ses propriétés
Simulations et résultats
Conclusions
Etapes suivantes

## Slide 32
tapes suivantes
E
22
Définition de l’ensembles des paramètres de chaque étage
Calcul des fonctions de transfert et dimensionnement (Méthode EKV : Gm/Id)
Passage au simulation électrique sur CADENCE
Réalisation de l’ASIC
Test et validation des performances de l’ASIC

## Slide 33
Merci de votre Attentions!
Questions?
Séminaire Doctorant