## Slide 1: Kick off DéFI-DiaMs
JF. Muraz
Fenêtre d’interface en diamant
MIRCOM / AIFIRA
LPSC
06 Juillet 2022

## Slide 2: Expérience et réalisations
2
Réalisations d’interfaces étanches :
        Interfaces de couplage d’accélérateurs avec des détecteurs gazeux (150 eV à 50 keV)
        Interfaces trous de 1 µm
        Pression différentielle  jusqu’à 10 bar
Trous sur disques commerciaux (Lenox Laser)
Trous à façon (FIB-NanoFab)
2 µm - Nickel
Interface 10 mm
Interface ISOK-160
Trous 1µm (Image MEB-NanoFab)
Notes: 2
Groupe Evaluation AERES 13-14 janvier 2011

## Slide 3: DéFI-DiaMs - Contraintes et paramètres
3
Objectifs :
        Réaliser une fenêtre d’interface étanche capable de :
            Réaliser un comptage ions par ions
            Mesurer en continue des courants faisceaux de haute intensité (10⁴ s⁻¹)
            Maximiser la surface utile
            Minimiser l’épaisseur du diamant
Contraintes :
        Différentiel de pression : 1 atmosphère (1 bar)
        Forme de diamants : principalement de forme carrée
        Taille de diamants: 5 x 5 mm² (couramment) mais + petits disponibles
        Epaisseurs standards de diamants : 50, 100, 150, 300, 500 µm
        Une métallisation doit être réalisée pour polariser la zone utile
        Une connexion électrique doit être réalisée pour polariser et collecter les charges
        Une zone transparente permettant de faire la mise au point optique (double fenêtre?)
Paramètres ajustables:
        Epaisseur du diamant
        Surface de la fenêtre amincie du diamant
Notes: 3
Groupe Evaluation AERES 13-14 janvier 2011

## Slide 4: Interface diamant existante AIFIRA
4
Cell micro-irradiation with MeV protons counted by an ultra-thin diamond membrane (P. Barberet et al)
https://doi.org/10.1063/1.5009713
Notes: 4
Groupe Evaluation AERES 13-14 janvier 2011

## Slide 5: Conception préliminaire
5
LIGNE MICROFAISCEAU
Vide secondaire
Air
Pression atmosphérique
Notes: 5
Groupe Evaluation AERES 13-14 janvier 2011

## Slide 6: Simulation numérique de l’interface
6
Simulation 2D COMSOL Multiphysics :
Notes: 6
Groupe Evaluation AERES 13-14 janvier 2011

## Slide 7: Simulation numérique de l’interface
7
Simulation 2D COMSOL Multiphysics :
Fac. Déf: 50
Notes: 7
Groupe Evaluation AERES 13-14 janvier 2011

## Slide 8: Conclusion
8
En fonction de l’épaisseur de diamant désirée, la surface de la fenêtre amincie sera petite
Comment métalliser et connecter l’interface amincie si celle-ci est petite ?
Est-ce possible de déplacer l’échantillon plutôt que le faisceau ?
Notes: 8
Groupe Evaluation AERES 13-14 janvier 2011