Développement et caractérisation d'un détecteur rapide dédié à l'imagerie gamma en temps de vol en protonthérapie

L’hadronthérapie permet une haute balistique du dépôt de dose dans la tumeur en comparaison à la radiothérapie conventionnelle. Mais elle est également beaucoup plus sensible à d’éventuelles erreurs de traitement liées par exemple à un mauvais positionnement du patient, un changement anatomique ou une mauvaise évaluation du pouvoir d’arrêt des tissus traversés. Afin d’exploiter au mieux le potentiel de l’hadronthérapie le développement d’un système de contrôle en ligne est requis.
Ma thèse s’inscrit dans le projet TIARA (Time of flight Imaging ARrAy) développant la méthode PGTI (Prompt Gamma Time Imaging) qui propose une reconstruction spatiale, des positions d’émission de PG (Prompt Gamma) émis dans le patient sur le passage du faisceau de protons. Reconstruction qui est basée sur une mesure exclusive de temps de vol. Dans ce contexte, les objectifs de ma thèse qui seront décrits dans ma présentation sont le développement d’un système de détection rapide dédié (d’une résolution temporelle de ~235ps FWHM), composé d’un moniteur de faisceau de protons en scintillateur plastique et d’un module de détection PG en radiateur Cherenkov (PbF2) tous les deux lus par des SiPMs (Silicon Photomultiplier). Ainsi que sa caractérisation dans son environnement clinique afin d’évaluer ses performances et sa sensibilité à d’éventuelles sources de bruit de fond.