## Slide 1
MP FLASH - Etude pluridisciplinaire des effets du débit de dose
Workshop Master Projets du GDR Mi2B – 16/05/2025
(36 mois)

## Slide 2
Motivations
1
Notes: Current conventional dose rate is below 0.1 Gy/s (4Gy/min)

## Slide 3: Des traitements prometteurs
Une 1ère publication en RT FLASH e- en 2014
Control
Protection pulmonaire contre la fibrose radio-induite
Aucune perte d'efficacité antitumorale
Vozenin et al. 2018
Rohrer-Bley et al. 2022
Konradsson et al. 2021
Velalopoulou et al. 2021
Necrosis
Fibrosis
Vozenin et al. 2018
Bourhis et al. 2019
Notes: Plusieurs études sur populations de cellules, sur patients animaux, et une étude sur patient humain, qui montrent un effet protecteur des très hauts débits de dose par rapport aux tissus sains, quand l’effet sur la tumeur reste très proche de l’effet à bas débit de dose.

## Slide 4: et des mécanismes fondamentaux à expliquer… - Etudier le phénomène FLASH sur différents types de faisceaux (ions et e-) Combiner UHDR et TEL - Approche pluridisciplinaire  Mieux comprendre les mécanismes fondamentaux en FLASH
Montay-Gruel et al. (2019)
Dosimétrie et mise en oeuvre des faisceaux d’ions UHDR
Comprendre les mécanismes chimiques
Comprendre les mécanismes biologiques
Développer des jumeaux numériques prédictifs innovants
Notes: While CONV irradiation transpires during ongoing chemical and biological responses, FLASH does not interact with these early radiation reactions. (B) FLASH induces the rapid depletion of oxygen and a transient local hypoxia, thereby reducing ROS levels and normal brain toxicity compared with CONV irradiation.

## Slide 5: Les équipes pluridisciplinaires
Saint-Herblain
Clermont-Ferrand
Grégory Delpon, PhD (Subatech) Sophie Chiavassa, PhD (Subatech)
Vincent Potiron, PhD (CNRS)
Stéphane Supiot, MD, PhD
Mathieu Chocry, PhD
Guillaume Blain, ingénieur Sarra Terfas, doctorante
Noël Servagent, PhD
Vincent Métivier, PhD
Manon Evin, doctorante
Charbel Koumeir, PhD
Freddy Poirier, PhD
Ferid Haddad, PhD Emeline Craff, PhD
Lydia MAIGNE, PhD
Alexis Pereda, ingénieur Daeun Kwon, doctorante
Hoang Tran, ingénieur
Sébastien Incerti, PhD
Bordeaux
Strasbourg
Quentin Raffy, PhD
Catherine Galindo, PhD
Séverine Chefson
Nicolas Arbor, PhD Ziad El Bitar, PhD
Marie Vanstalle, PhD
Philippe Peaupardin
Laurent Daeffler PhD
PHYSIQUE CHIMIE BIOLOGIE INFORMATIQUE
Caen
Marc Rousseau, PhD
Francesco Mazza, doctorant
François Chevalier, PhD
Mateusz Sitarz, PhD
Amélia Maia Leite, PhD
Quentin Mouchard, PhD
Christian Olivetto, PhD Philippe Lanièce, PhD
Olivier Seksek, PhD
Delphine Crepin, tech
Lyon​
Claire Rodriguez-Lafrasse, PharmD, PhD
Anne-Sophie Wozny, PharmD, PhD
Gersende Alphonse,PhD
Mathilde Tissot, doctorante
Céline Malésys, technicienne
Orsay
Marie-Laure Gallin-Martel PhD
Denis Dauvergne PhD Jayde Livingstone PhD post-doc
Grenoble

## Slide 6: Les collaborations hors IN2P3 et à l’international
MP FLASH
CNAO (Italie)
IRSN (call PIANOFORTE) IFJ-PAN (Pologne)
QST/HIMAC (Japon),
DKFZ (Allemagne), IBA (Belgique)
Aerial-CRT (France)
IFIN-HH (Roumanie), Institut Gustave Roussy, Institut Curie, DKFZ (Allemagne), IBA (Belgique)
Collaboration Geant4-DNA
Collaboration OpenGATE
PHYSIQUE CHIMIE BIOLOGIE INFORMATIQUE

## Slide 7: Contrôle qualité et instrumentation des lignes faisceaux
Faisceaux
  Arronax: H+ (68MeV) et He2+ (70MeV) [0,1 Gy/s – 300 kGy/s]
  Cyrcé: H+ (16MeV – 25 MeV) [0,0003 Gy/s – 200 Gy/s]
  GANIL: 12C (95MeV/u) [0,01 Gy/s – 100 Gy/s]
  BioALTO : H+ (4MeV – 25 MeV) ; He2+ (15MeV – 43 MeV) ; C (87,5MeV) ; O (128 MeV) En fin de construction (mise en service prévue courant 2026 (débit conv); étude UHDD fin 2027)
  Rayonnement synchrotron (microfaisceaux X ~100 keV): ESRF, Synchrotron Australien [5-10kGy/s]
Bongrand A et al (2021). A monte carlo determination of dose and range uncertainties for preclinical studies with a proton beam. Cancers, 13(8), 1889.
Evin et al. (2024). Methodology for small animals targeted irradiations at conventional and ultra-high dose rates 65 MeV proton beam. Physica Medica, 120, 103332.
Poirier et al. 2019
Notes: Aerial pour les électrons
CMOS et GaN : systèmes actuellement en développement (Matrix  GaN) GaN : équivalent diamant, mais mois cher, surfaces plus grandes.
GaN ok pour la flash  fluence et distribution spatiale.
Diamant  Grenoble, ultra rapide, adapté flash  mesure fluence
Pepites : profileur ultra mince  perturbe pas le faisceau. Peut tenir des hauts flux. 

## Slide 8: Contrôle qualité et instrumentation des lignes faisceaux
Monitorage des faisceaux: Comparaison et évaluation des systèmes en développement
  Arronax: PM, Emission du diazote de l’air
  Cyrcé: détection CMOS et GaN
  GANIL: DOSION, micro-scintillateur
  Développements diamant (Arronax, synchrotron) et PEPITES (Arronax)
Faisceaux
  Arronax: H+ (68MeV) et He2+ (70MeV) [0,1 Gy/s – 300 kGy/s]
  Cyrcé: H+ (16MeV – 25 MeV) [0,0003 Gy/s – 200 Gy/s]
  GANIL: 12C (95MeV/u) [0,01 Gy/s – 100 Gy/s]
  BioALTO : H+ (4MeV – 25 MeV) ; He2+ (15MeV – 43 MeV) ; C (87,5MeV) ; O (128 MeV) En fin de construction (mise en service prévue courant 2026 (débit conv); étude UHDD fin 2027)
  Rayonnement synchrotron (microfaisceaux X ~100 keV): ESRF, Synchrotron Australien [5-10kGy/s]
Servagent et al. Proton beam flash online monitoring at Arronax Cyclotron. FRPT 2021
Mouchard Q et al. Upgrade of the flash beam monitoring system at ARRONAX cyclotron. FRPT 2022
Villoing, D et al (2022)
Bongrand A et al (2021). A monte carlo determination of dose and range uncertainties for preclinical studies with a proton beam. Cancers, 13(8), 1889.
Evin et al. (2024). Methodology for small animals targeted irradiations at conventional and ultra-high dose rates 65 MeV proton beam. Physica Medica, 120, 103332.
Poirier et al. 2019
Notes: Aerial pour les électrons
CMOS et GaN : systèmes actuellement en développement (Matrix  GaN) GaN : équivalent diamant, mais mois cher, surfaces plus grandes.
GaN ok pour la flash  fluence et distribution spatiale.
Diamant  Grenoble, ultra rapide, adapté flash  mesure fluence
Pepites : profileur ultra mince  perturbe pas le faisceau. Peut tenir des hauts flux. 

## Slide 9: IMPACT DES UHDR sur la radiolyse DE L'EAU : De premiers résultats
EXPERTISES, SAVOIR-FAIRE COMPLÉMENTAIRES :
Couvre toute la gamme temporelle
Outils matures pour explorer la chimie vs temps
Sondes moléculaires et radiolyse pulsée
En débit UHDR (> 40 Gy/s) et conventionnel
Blain G, et al. « Proton Irradiations at Ultra-High Dose Rate vs. Conventional Dose Rate: Strong Impact on Hydrogen Peroxide Yield ». Radiation Research, 2022; 198, no 3. doi:10.1667/RADE-22-00021.1

## Slide 10: Etudes in vitro et in vivo
Validation de la moindre toxicité de la protonthérapie et alphathérapie FLASH
Détermination des seuils de débit de dose
Preuve d'une diminution des dommages (ADN, mitochondrie...)
Détermination des réponses transcriptionnelles, vasculaires et neuronales
Saade et al, Adv Rad Onc 2022
Ghannam et al, Radiother Oncol 2023
Saade et al, in prep 2025
Bogaerts et al, Radiother Oncol 2024

## Slide 11: 1ers JUMEAUX NUMÉRIQUES MULTI-ÉCHELLES
Simulation GATE10 de la ligne H+ ARRONAX
Simulations Geant4-DNA de la radiolyse de l’eau
  en débit de dose conventionnel
    à temps long
    en fonction de O2
  En UHDR: 1ère version validée avec e- (Oriatron eRT6)
Fois et al. Med Phys 2024
Tran et al. Nature Scientific reports 2024
Bongrand A et al Cancers, 2021.

## Slide 12
Les workpackages du MP FLASH

## Slide 13: 4 WPs
WP1 - Contrôle qualité et dosimétrie des lignes faisceaux UHDR H+, He2+ , C, e-, RX (Resp: Charbel Koumeir, Ziad El Bitar)
TASK 1 – Contrôle de la structure temporelle du faisceau
TASK 2 - Développement instrumental spécifique UHDR
TASK 3 - Protocole dosimétrique ions et validation
TASK 4 – Protocole dosimétrique électrons et validation
WP2 – Effet du débit de dose sur la radiolyse de l’eau expérimentale (Resp: Quentin Raffy, Guillaume Blain)
TASK 1 – Effet du débit de dose en fonction du TEL
TASK 2 – Effet de la structure temporelle des faisceaux
TASK 3 – Influence du pH et de O2
TASK 4 – Radiolyse de biomolécules
WP3 - Irradiations de populations cellulaires (Resp: François Chevalier, Claire Rodriguez-Lafrasse)
TASK 1 – Effet du débit de dose en fonction du TEL
TASK 2 – Effet de la structure temporelle des faisceaux
TASK 3 – Influence du pH et de l’O2
WP4 – Jumeaux numériques multi-échelles (Resp: Lydia Maigne, Nicolas Arbor)
TASK 1 – Simulations des lignes/faisceaux d’irradiation avec GATE 10
TASK 2 – Simulations de la chimie de la radiolyse avec Geant4-DNA
TASK 3 – Simulations des dommages biologiques (modèles biophysiques)
TASK 4 – Création d’une base de données ouverte
1

## Slide 14
Contrôle qualité et Dosimétrie des lignes faisceaux UHDR
ARRONAX – Charbel Koumeir, FERID HADDAD, FREDDY POIRIER
SUBATECH – Noël Servagent, Vincent Métivier
ICO – Sophie chiavassa, Grégory Delpon
LPCC – Marc Rousseau, Francesco Mazza
IPHC – Ziad El bitar, Nicolas Arbor, MARIE VANSTALLE, Philippe PEAUPARDIN
IJCLab – quentin mouchard, amelia maia leite, christian olivetto, philippe laniece
LPSC – Denis dauvergne, marie-laure gallin-martel, jayde livingstone
WP1
CYRCé
ARRONAX
BioALTO

## Slide 15: WP1 Contrôle qualité et dosimétrie des lignes faisceaux UHDR H+, He2+ , C, e-, RX
TASK 1 – Contrôle de la structure du faisceau
Comparaison et évaluation des systèmes en développement
  Arronax: PM & Fluorescence du diazote de l’air
  IJCLab: SiPM/fibres & Fluorescence du diazote de l’air
  Cyrcé: détection CMOS et GaN
  GANIL: DOSION & micro-scintillateurs
TASK 2 - Développement instrumental spécifique UHDR
  Arronax: moniteurs diamant, moniteur PEPITES à électrons secondaires
  Synchrotrons X et sources X compactes: moniteurs diamants
TASK 3 - Protocole dosimétrique ions et validation
Adaptation des lignes pour les mesures de radiolyse
Intercomparaison par film OC-1 à débit conventionnel et UHDR
TASK 4 – Protocole dosimétrique électrons et validation
Faisceaux
  ARRONAX: H+ (68 MeV) et He2+ (70 MeV) [0,1 Gy/s – 300 kGy/s]
  CYRCé: H+ (16 MeV – 25 MeV) [0,1 Gy/s – 300 Gy/s]
  GANIL: 12C (95 MeV) [0,01 Gy/s – 100 Gy/s]
  Aerial: e- 10 MeV [ >kGy/s] et e- 1 MeV [0,01 Gy/s - >kGy/s]
  BioALTO : H+ (4MeV – 25 MeV) ; He2+ (15MeV – 43 MeV) ; C (87.5MeV) ; O (128MeV)
  Synchrotron X : microfaisceaux ~100 keV [100 Gy/s vallées – 10 kGy/s pics]

## Slide 16
Effet du débit de dose sur la radiolyse de l’eau expérimentale
SUBATECH – Guillaume Blain, SarRa TERFAS
ARRONAX – EMELINE CRAFF
CIMAP/GANIL - François Chevalier
IPHC – QUENTIN RAFFY, Catherine Galindo, Séverine Chefson
WP2

## Slide 17: WP2 - Effet du débit de dose sur la radiolyse de l’eau expérimentale

## Slide 18
Irradiations de populations cellulaires
ICO – Vincent Potiron, Stéphane Supiot, Mathieu Chocry
IP2I – Claire Rodriguez-Lafrasse, Anne-Sophie WOZNY
CIMAP/GANIL - François Chevalier
IPHC – LAURENT DAEFFLER
IJCLab – olivier seksek, delphine crepin
WP3

## Slide 19: WP3 - Irradiations de populations cellulaires
Questions:
Influence du TEL dans l'effet différentiel FLASH ?
Types de dommages ? Tissu sain vs tumeur / SDR vs UHDR / 20%O2 vs 1%O2
Etudes fondamentales in vitro sur lignées cellulaires
  Mesures de ROS (pH par sonde fluorométrique..)
  Tests de clonogénicité, survie cellulaire
  Mesure des dommages à l’ADN (g-H2AX...) et à la mitochondrie
  Activation de la voie cGAS-Sting
  Mesures de l'immunogénicité de la mort cellulaire (HMGB1, ATP, etc...)
Pour validation sur modèles 3D ou in vivo : Organoïdes / Zebra fish / Œufs embryonnés
TASK 1 – Effet du débit de dose en fonction du TEL
TASK 2 – Effet de la structure temporelle des faisceaux
TASK 3 – Influence du pH et de O2
Notes: Système immunitaire inné, détection d’ADN cytosolique cellules eucaryotes  gènes inflamatoires.
GMP-AMP cyclique synthase d'une part, enzyme notée cGAS
la protéine STING d'autre part (de l'anglais Stimulator of Interferon Genes)
la présence d'ADN dans le cytosol de ces cellules est associée à la cancérogenèse, à l'infection par des virus ou à l'invasion par des bactéries intracellulaires[6] : le rôle de la voie cGAS-STING est de détecter cet ADN cytosolique et d'induire une réponse immunitaire en conséquence.
​L'immunogénicité est la capacité des composés à susciter une réponse immunitaire.

## Slide 20
JUMEAUX NUMÉRiques multi-échelles
LPCA – Lydia Maigne, Alexis Pereda, Daeun Kwon
ICO – Sophie Chiavassa
CIMAP – Mateusz Sitarz
LP2IB – Hoang Tran, Sébastien Incerti
IPHC – Nicolas Arbor
WP4

## Slide 21: WP4 - Jumeaux numériques multi-échelles
  Simulation GATE10 des lignes He2+ , CYRCé, GANIL
  Simulation Geant4-DNA de la radiolyse de l’eau (H+, He2+, C, e-)
    UHDR et différentes structures temporelles (nouvelle fonctionnalité)
    Jusqu’à des temps longs
    En fonction de O2
    En fonction du pH
  Implémentation ChemistryActor dans GATE10
  Simulation des dommages biologiques
    Modèles biophysiques spécifiques au FLASH
TASK 1 – Simulations des lignes/faisceaux d’irradiation avec GATE 10
TASK 2 – Simulations de la chimie de la radiolyse avec Geant4-DNA
TASK 3 – Simulations des dommages biologiques (modèles biophysiques)
TASK 4 – Création d’une base de données ouverte
Notes: ChemistryActor dans GATE10  Geant4DNA dans Gate. Couplage Gate  modélisation commune simlation ligne + chimie radiolyse en une seule simulation

## Slide 22: MP pluridisciplinaire
Physique
Chimie
Biologie
Jumeaux numériques
FLASH
Monitoring faisceau
Dosimétrie
Instrumentation
Radiolyse
H2O2, e-aq, HO•, O2•-
O2, pH, débits de dose
biomolécules
Simulation des lignes
Simulation de la radiolyse dans différentes conditions: O2, pH, temps, débit de dose…
Implémentation GATE10
Radiobiologie sur cellules
Mesures de ROS
Mesures de dommages
Immunogénicité ?
Notes: WP